안전인증 및 자율안전확인신고등의 면제 표시

안전인증 또는 자율안전확인신고등의 면제표시는 안전인증 또는 자율안전확인신고등의 표지를 사용하고, 그 표지와 인접하여 하단에 "면제검사필"을 표시한다.

전기용품안전관리법에 의한 표시

• 안전인증의 마크　
• 안전인증번호 또는 신고번호
• 제품명칭
• 모델명
• 정격전압
• 제조업체 명(외국제조업체인 경우 제조국명 표시를 추가함)
• 이중절연기기인 것에 있어서는 의 기호
• 단시간 정격인 것에 있어서는 정격시간
• 제품의 제조시기를 알 수 있는 표시 (예 : 제조 년 월, 로트번호 또는 제조업자가 제조 년 월을 입증할 수 있는 표시 등)
• A/S 연락처
• 기타 개별 안전기준에서 필요로 하는 표시 및 주의사항